## 季度考核
分析仪表维保承包商季度考核细则
被考核单位： 考核时间： 年第 季度
总项 | 分 项 | 考核内容 | 考核标准 | 实际考核（扣分)
组织体系 | 管理体系 | 未建立适应东南电化公司维护维修工作的管理组织体系。 | 扣2分
|  | 未建立符合东南电化公司的各项规章制度。 | 扣3分
| 人员管理 | 按照定员人员试用期结束后计算，人员年置换率20%扣10分，20-50%之间扣10分-40分，超过50%扣40分。（第四季度核算） | 扣10-40分
|  | 未按人员配备要求配齐所需维保人员，除扣除该名额的季度维护维修费用外，按每人次扣3分季度考核分数，直至配齐为止。 | 扣3分/人/次
|  | 新进入定员人员试用期为3个月，人员工作表现及专业水平未达预期的，去除定员资格，并进行考核扣分。 | 扣1分/人/次
小计 |  |  | 15分
安全管理 | 发生重大安全事故（二级及以上安全事故），扣40分，发生三级安全事故扣20分，发生四级安全事故扣5分。 |  | 扣5-20分/项
| 维保人员要严格遵守东南电化HSE相关规定；严格遵守东南电化公司《安全违章处罚细则和流程》等制度，违反一次按照后果扣5-20分/次。 |  | 扣5-20分/项
| 人员通过装置安全培训、考试，具备准入资质，未经培训私入装置并被稽核的 |  | 扣2分/人/次
| 4级及以上事故为零，季度考核奖励 |  | 奖励2分
小计 |  |  | 20分
质量管理（技术资料、现场管理、设备检修完好率考核） | 基础工作 | 未按《维护维修工作范围和日常工作内容及要求》和公司有关规定，做好资料管理、图纸绘制、各种计划申报等工作，视情况按次扣分。 | 扣0.5-1分/次
|  | 所有维护维修工作严格按照SOP执行，违反扣0.5-2分/次 | 扣0.5-2分/次
|  | 执行质检中心分析仪表专业工作安排：未按照约定时间和具体要求完成工作任务并反馈处理结果的，无特殊原因未按要求完成工作。 | 扣0.5-2分/次
| 维护维修工作记录 | 交接班记录：交接班人员必须对当班期间的主要工作和设备出现的异常情况进行详细记录和说明。交班人员必须将本班主要工作完成情况进行记录，对未完成的任务或需白班进行处理的问题进行说明，对需要跟踪观察的问题必须明确时间、地点、部位，出现不规范记录行为，按次扣分。 | 扣0.5-1分/次
|  | 安全活动记录：受托人必须按生产基地要求，每周安全活动时间组织员工进行安全学习，因故没有参加的人员说明原因，并作好会议记录，活动内容要详细记录在安全活动记录本中，活动内容必须真实，不得后补。出现不规范记录行为，按次扣分。 | 扣0.5-1分/次
|  | 设备巡检记录：维保人员必须按照质检中心及承包商要求，及时巡检、准确记录， 对运行设备、备用设备、待修设备状况必须填写清楚。出现不规范记录行为，按次扣分。 | 扣0.5-1分/次
|  | 设备维护、维修记录：维保人员必须按照质检中心及承包商要求，填写设备维护、维修记录，统计的时间必须真实、准确。出现不规范记录行为，按次扣分。 | 扣0.5-1分/次
|  | 设备隐患、事故记录：承包商必须单独建立设备隐患、事故记录，记录中应填写隐患、事故发生部位、发生原因。整改措施、整改时间、跟踪负责人等内容。出现不规范记录行为，按次扣分。 | 扣0.5-1分/次
|  | 其他记录：对于上述没有提到，但质检中心要求的和日常管理工作中有另行要求的其他记录和各种票、证必须按要求填写。出现不规范记录行为，按次扣分。 | 扣0.5-1分/次
| 文明服务 | 与服务对象及工作相关方沟通时态度不友好、服务意识不强，被工艺投诉经查属实的 | 扣1分/次
|  | 日常工作中受到服务对象及相关方表扬的。 | 奖励0.5-3分/次
| 施工作业许可证 | 维保各种施工作业必须按万华（福建）管理标准办理各种作业许可证，未按要求办理作业许可证，擅自进行作业，按次扣分 | 扣5分/次
作业过程中出现一票多用；作业票超期使用；重点部位、关键设备作业前后未进交底即作业；按次按项扣分
未按作业许可程序进行作业，造成严重后果的，除按公司相应条款考核外，扣除施工作业许可证分项分。
| 设备及附件的维护、维修、保养 | 对因维护维修以及保养不及时或不到位而造成设备损坏或影响设备运行使用，视情况按次扣分。 | 扣1-5分/次
|  | 因安排不当，现场服务出现真空状态，按次扣分；造成事故的，按生产基地相应规定处理。 | 扣1分/次
|  | 当班有条件完成的工作，未按要求完成，或拖延至下一个班等推诿拖延情况，按次扣分。 | 扣1分/次
|  | 当季度定期维护未完成的每季度扣5分 | 扣5分/季度
| 设备抢修 | 接到抢修任务以后，维护维修人员未能于20分钟内到达现场；组织人员及准备工器具超过半小时，视情况按次扣分。 | 扣1-2分/次
|  | 对于抢修组织及时、措施得当的，视情况按次奖励当季度考核分。 | 奖励1-5分/次
|  | 主动配合工艺或工程师加班处理紧急或重要工作 | 奖励1-5分/次
| 日常巡、点检 | 维护维修人员未按要求进行巡检工作，按次扣分 | 扣1分/次
|  | 维护维修人员巡检过程中，发现问题未及时通报或处理，按次扣分。 | 扣1分/次
|  | 由于巡检不到位而造成设备故障或事故的，视情节扣当季度考核分。 | 扣1-4分/次
|  | 点、巡检中发现重大隐患和缺陷并及时通报并处理得当的，视情况奖励当季度考核分。 | 奖励1-3分/次
| 备件材料管理 | 对不主动落实维修的辅材、备件储备以及能修不修、随意更换新件或材料配件保管不利造成损坏的，视情况扣承包商当季度考核分。 | 扣1-2分
|  | 对材料、配件维保人员应在使用前进行力所能及的检查，对因检查不力而发生的设备返修或装配过程中配件损坏，视情况扣承包商当季度考核分。 | 扣1-2分
|  | 其他违反备件材料管理的，视情况按次扣除承包商当季度考核分。 | 扣0.5-1分/次
|  | 对于材料和配件节约、修复、再利用获得一致好评的，视情况奖励当季度考核分。 | 奖励1-2分
| 设备完好运行 | 因维护检修质量或误操作等问题造成的返修、停车或造成其他损失的，根据影响程度，按次扣分。 | 扣1-5分/次
|  | 设备完好率和投用率均达到98.5%以上的奖励当季度考核分。 | 奖励3-5分
小计 |  |  | 50分
工作纪律 | 维护维修人员技术素质 | 维护维修人员必须是承包商的正式职工，否则查出除立即辞退外，按次扣当季度考核分。 | 扣2分/次
| 承包商人员出勤率 | 维保人员的出勤率必须达到承包商承诺应到人员的100%，特殊原因，承包商须及时向质检中心报告、说明。 | 扣1分/一个百分点
|  | 周末值班或夜晚叫修不允许无故脱岗或不响应，否则按每人每次扣承包商当季度考核分。 | 扣2分/人次
|  | 维护维修人员的技术等级和年龄结构必须符合合同要求，如发现不符，每查出一次扣承包商当季度考核。 | 扣2分/次
| 岗位纪律 | 没有质检中心批准承包商在岗人员不得随意出厂，维护维修人员在岗期间不准脱岗、打扑克、下棋、玩游戏、吸烟、洗澡洗衣、干私活、喝酒、醉酒后上岗和看与工作无关的书刊等，否则视情况按人次扣承包商当季度考核分。 | 扣1-4分/人次
|  | 维护维修人员严禁在园区内出现打架斗殴现象，否则涉事人员一律辞退，并扣除全部工作纪律考核分。 | 扣10分
|  | 当班期间工艺叫修电话无人接听或未及时响应，造成工艺投诉 | 扣2分/人次
|  | 人员更换未经质检中心同意的。 | 扣1-3分/人次
小计 |  |  | 10分
维护维修工器具和工作间管理 | 工器具管理 | 承包商未按要求配置维护维修工、机具、量具、校验仪器、仪表等工器具；未能按要求进行定期校验；未能保证100%完好率。按项按次扣当季度考核分。 | 扣1分/次
|  | 维护维修工、机具未经质检中心允许，未办理相关手续，维保人员将其随意出厂作业，按次扣当季度考核分。 | 扣1分/次
| 工作间、工作站管理 | 维护维修人员未对工作间、工作站做好日常管理，不符合万华5S要求，按人按次扣当季度考核分。 | 扣1分/次
|  | 承包商为质检中心所配物品要妥善保管，造成丢失、损坏或转借他人等，一经发现，除按价赔偿外，按次扣当季度绩效考核分。 | 扣1分/次
小计 |  |  | 5分
分数合计 |  |  | 100
≥100分，绩效发放110% 90-100分，绩效发放100% 80-89分，绩效发放80% 70-79分，绩效发放60% 60-69分，绩效发放50% ＜60分，绩效扣除100%

## 日常考核
在线分析仪表运维队伍运行考核细则
检查项目 | 检查标准 | 考核标准
制度执行 | 严格遵守公司严细快及其他各项规章制度 | 违反公司严细快制度每人次1000元/次。
| 仪表检修、维护作业办理工作票，被允许无需办理工作票的作业除外 | 违反一次扣500元/次
| 遵守考勤制度，并如实填写考勤表 | 无故缺勤、迟到、早退，虚报考勤表扣200元/次
日常运行 | 工作日志如实记录当日各项问题及解决办法，进度，结果等 | 未及时填写或漏项扣50元/次
| 日志邮件每日发送至工程师和主管领导，重点问题晨会全员分享、交接并强调。 | 未按时发送或重要问题未交接，强调，扣50元/次
| 工艺叫修：1小时内到达现场问题确认并进行问题处理 | 电话无人接听或未及时响应，扣200元/次
| 因误操作或能力不足导致工艺跳车或造成其它损失 | 按照损失大小或影响程度罚款200-2000元/次
| 执行甲方工程师工作安排：按照时间和具体要求完成工作任务，并反馈处理结果。 | 无特殊原因未按要求完成工作，扣200元/次
仪表巡检 | 按计划巡检并填写记录：分析小屋、柜3次/周；连锁仪表1次/天 | 漏检、漏项每次扣100元，巡检记录作假扣200元/次
| 按照巡检要求逐项确认检查，存在的问题及时发现 | 巡检未发现存在的明显问题，故障等扣100元/次
| 巡检发现的问题及时上报，处置 | 对巡检出现的问题未及时上报、处理，扣200元/次
预防性维护 | 按照计划完成维护 | 无特殊原因未完成扣200元/次，未按规程或SOP操作扣100元/次
| 维护记录真实，完整 | 记录作假或缺失扣200元/次
台帐管理 | 各装置台账每月更新一次。 | 未按要求更新每次扣100元。
| 台账信息与现场一致，不重不漏。 | 信息缺失或不一致每项扣50元；
备件管理 | 每月25号前提交备件使用需求 | 未按时提交扣200元/次
| 备件领用，更换及时填写记录表 | 记录未填写或不准确扣100元/次
| 备件库管理整齐有序，符合7S管理标准 | 不符合扣50元/次
| 备件使用合理，不浪费 | 发现浪费，扣备件采购成本20%
现场管理 | 人员通过装置安全培训、考试，具备准入资质 | 未经培训私入装置并被稽核，扣500元/次
| 现场作业人员具备相关作业资质，工具有合格证书 | 因人员作业资质或工具合格证等被工艺稽核扣200元/次
| 现场作业工料尽场地清 | 被工艺稽核扣200元/次
优秀做法表彰（奖励） | 及时发现隐患问题并妥善处理 | 视情况奖励50-1000元/次
| 精益：通过优化作业方法或流程，降低仪表运行成本 | 视情况奖励200-2000元/次
| 主动配合工艺或工程师加班处理紧急或重要工作 | 视情况奖励50-500元/次