福建省东南电化公司2025年

便携式气体检测仪维修框架服务项目

技

术

规

格

书

福建省东南电化公司

2025年9月

一．技术服务要求：

1、投标方应承担福建省东南电化公司便携式气体检测仪的故障维修、定期标定及配件更换等服务，确保便携式气体检测仪满足生产需求。当便携式气体检测仪出现异常，东南电化公司以电话、邮件等方式告知投标方，投标方需在4小时内做出响应，并到东南电化公司现场进行便携式气体检测仪检查维修，现场无法修复的，投标方负责送外维修，并在修复后对仪器进行校准检测。

2、送修仪器投标方需在10个工作日内完成仪器的维修校准，并出具校验合格证书。如仪器检测后，需要更换配件的，投标方应出具一份维修报告，待东南电化公司审核确认后，投标方再进行仪器的更换维修。投标方需对更换配件的便携式气体检测仪进行再校准检验，并出具校验合格证书，并负责到现场安装调试。

3、如果投标方为东南电化公司仪器更换的配件在保修期内非人为的损坏，投标方需为东南电化公司提供免费更换、维修。

4、东南电化公司因需更换配件或送检的便携式气体检测仪，若周期需在15个工作日以上的，投标方应为东南电化公司优先提供应急备用仪器使用。

二、投标方资格要求

本次招标要求投标方必须具有以下条件：

1、投标方应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，同时须完全响应招标文件且具有有效履行合同的能力；

2、具备检测仪维修资质，有承担过相同或类似型号检测仪维修项目，提供近3年相同或类似型号检测仪维修业绩情况，维修检测依据国家计量检定标准进行检测，操作程序化，记录标准化，数据有溯源；

3、本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；

4、投标方需在福建省内设有仪器维修点，方便售后服务；

5、本项目不接受联合体投标；

6、对于维保仪器在维保期限内出现故障，投标方提供专属工程师电话进行及时响应，4小时上门维修服务。对于故障仪器及装置，承诺6小时给出维修方案，配件齐备的情况下8小时解决仪器问题。

二、服务范围：

1、东南电化公司便携式气体检测仪维修服务清单（见附件一），投标方应根据东南电化公司提供的服务清单，按维修项提供详细维修报价，此报价将作为结算依据。

2、维修报价费用为全费用综合单价，它包含了人工费、材料费、机械费、及维修后的校准费、利润、措施费、仪器来回运费、税费等所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

三、质量保证

新更换配件质保期为一年。

- 合同期限

从签订之日起实时生效，期限2年。

五、结算及付款方式：

1、结算依据：仪器维修及更换配件费用以投标方年度框架协议的报价为结算依据，投标方在开具相应发票前，业务需经过东南电化业务部门审核确认。

2、东南电化公司在收到投标方维修及更换配件开具的相应发票后，30个工作日内以现款转账方式支付相应的款项。

附件一

东南电化公司便携式气体检测仪服务清单

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 | 德尔格 | X-am5000 | 次 | 72 |  |  |
| 2 | 显示屏更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 按键更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 主板更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 外壳更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 仪器蜂鸣器 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 泵更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 电池更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 氧气传感器更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 可燃传感器更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 一氧化碳传感器更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 氢气传感器更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 氯气传感器更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 光气传感器更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 氨气传感器更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 氯化氢传感器更换 | 德尔格 | X-am5100 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 硫化氢传感器更换 | 德尔格 | X-am5000 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 检测仪定期标定 | 每季度到项目现场服务一次 |  | 个 | 296 |  |  |
| 19 | 标定 | 德尔格 | X-am8000 | 次 | 12 |  |  |
| 20 | 氢气传感器更换 | 德尔格 | X-am8000 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 可燃传感器更换 | 德尔格 | X-am8000 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 氨气传感器更换 | 德尔格 | X-am8000 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 泵更换 | 德尔格 | X-am8000 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 一氧化碳传感器更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 氧气传感器更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 可燃传感器更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 氯气传感器更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 氢气传感器更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 显示屏更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 按键更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 主板更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 外壳更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 泵更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 电池更换 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 仪器蜂鸣器 | 英思科 | 区域监测仪 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 标定 | 英思科 | 区域监测仪 | 次 | 20 |  |  |
| 37 | 标定 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 30 |  |  |
| 38 | 显示屏更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 39 | 按键更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 40 | 主板更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 41 | 外壳更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 42 | 仪器蜂鸣器 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 43 | 泵更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 44 | 电池更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 45 | 氧气传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 46 | 可燃传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 47 | 一氧化碳传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 48 | 氢气传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 49 | 氯气传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 50 | 甲烷传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 51 | 氨气传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 52 | 氯化氢传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 53 | 硫化氢传感器更换 | 东方报警 | NANO4SPRO | 次 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本项目采取签署年约形式，维修商提供更换配件单价，以实际维修数量按单价结算。 2、单价价格包含(来回设备快递费用、现场服务费、工作人员差旅费、运输费、劳务费、管理费、工具费、劳保费、所有税费、各种保险费等)。 3、检测仪定期标定需每季度需到项目现场服务一次，按实际到场检测仪的数量进行标定。涉及检测仪标定需提供标定报告。 4、提供维修物品价格清单及更换物品保质期，每次维修完成后，与公司管理人员确认维修工单（含维修故障内容、故障描述、维修配件，工程量等），并作为费用报支之附件。 5、提供发票：标定费 %增值税专用发票；配件费用 %增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |